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2019年度 第9回　医療機器等委員会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020年1月21日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 中野　円香
	委員長
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	橋本　弘子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器：新しいAEDが設置されている。
用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器：新しいAEDが設置されている。
用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器：パルスオキシメーター12/5新規購入。納品はまだ。
用具：異常なし
みさわ　機器・用具：異常なし　　
※月1回の定期点検以外でも適宜点検を行い、物品の不足等が無いようにしておいてください。
※破損等の点検も適宜行い、必要時修理依頼等を行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　

＜連絡事項＞
・基準・手順書の見直しについて
⇒医療機器の基準・手順書の見直しを実施予定。各項目の振り分け終了。期限：2/8(土)
	
	点検基準・手順書振り分け
	
	

	
	
	
	
	

	東
	ECT
	心電図モニター
	除細動器
	拘束帯

	西
	救急カート
	小型吸引器
	点滴スタンド
	　

	北　
	AED
	ベッド
	ストレッチャー
	　

	南　
	パイピング流量計
	中央配管式吸引器
	中央配管式酸素
	　

	南山　
	オートクレーブ
	車椅子
	歩行器
	シルバーカー

	検査
	CT
	心電計
	レントゲン
	脳波

	　
	　
	　
	　
	　

	中野
	機器点検
	故障発生対応
	新規購入
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	※追加、修正等は色を付ける等、分かりやすくして下さい
	

	
	　見直し日は「2020年1月」でお願いします
	
	

	
	　終了後、中野まで連絡をください
	
	

	
	　期限：2/8(土)
	
	
	


・AOMからの連絡
AEDが新規の物となった為、取り扱いの確認をする事。
次年度の委員会に向け、事業計画作成に当たり、今年度の委員会について委員から意見を伺っていく事。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率90％以上）。

※
次回委員会　2月18日（火）15：30～　2F会議室
