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2019年度 第12回　医療機器等委員会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2020年4月21日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～15：45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 中野　円香
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　除細動器は撤去し、AEDを設置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器・用具：異常なし　AEDの機種変更済み。
みさわ　機器・用具：異常なし　　
※月1回の定期点検以外でも適宜点検を行い、物品の不足等が無いようにしておいてください。
※破損等の点検も適宜行い、必要時修理依頼等を行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　

＜連絡事項＞
・4月分の日常点検表は、中野へ提出してください。次年度の委員会へ引継ぎをします。
・来年度の医療機器等委員会の事業計画を報告しています。
１．委員会の開催（継続）

　（１）定例委員会　

①毎月第3火曜日　15：30～15：45

　（２）臨時委員会の開催

①審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

　（３）参加率向上

　　　①100％の参加率を目標とし、参加を呼び掛けていく。

　２．医療機器の把握と点検の実施（継続）

　（１）医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

①保守点検（保守点検契約業者）の必要な機器は年2回。

②日常点検（各部署スタッフが毎日点検）

　⇒救急カート、AED、除細動器の点検実施。パソコン上の点検簿へ確認サインを入力。異常時はすみやかに報告、修繕依頼する。各日常点検報告書の提出（SGM、委員、庶務の捺印）、保管する。

③定期点検（医療機器委員　1回/月）

　　　　⇒AED・吸引器・救急カート・除細動器、心電図モニターの点検実施。点検表のチェック項目に沿い、部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　点検表には、実施のサインをし、定期点検報告書の提出（SGM、委員の捺印）、保管する。

④医療機器の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

　

　３．医療用具の把握と点検の実施（継続）

　（１）医療用具の点検の実施。

①定期点検（医療機器委員　1回/月）

⇒ベッド、車椅子、歩行器、シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャー・拘束帯、診察用具の点検を実施。点検表のチェック項目に沿い、部署管理者、庶務チーム、医療機器委員にてラウンド点検を実施する。

　　　　　点検表には、実施のサインをし、医療用具定期点検報告書の提出（SGM、委員の捺印）、保管する。

②医療用具の定数確認（医療機器委員　4回/年（6、9、12、3月）

　　　　⇒ベッド・車椅子・歩行器・シルバーカー・点滴スタンド・ストレッチャー・拘束帯の定数確認をし、医療用具管理台帳の更新を行う。

③医療用具の新規購入があった場合はリストに追加・点検計画を立てる。

　４．医療材料の点検の実施（継続）

（１）医療材料の点検の実施

①
救急カート以外の医療材料の確認（医療機器委員　4回/年（6、9、12、3月）

⇒使用期限・外観チェックの確認を実施する。委員会で報告する。

５．各種点検基準・手順書の見直しの実施（継続）

（１）各種点検基準・手順書の見直しをし、内容の追加・修正を行う。また、随時追加項目が必要な場合は追加作業を行う。

（２）現在使用している医療機器の把握

　　　データベースの整理を行っていく。（庶務と合同）

（３）現在使用している診察用具の把握

診察用具リストの整理を行っていく。

６. 医療機器に関する研修の実施（継続）

　（１）当院で使用している医療機器に関する研修を行う

①スタッフが確実、安全に機器を使用できるように、点検方法を含め研修を行う。

　上半期・下半期の年2回。新規購入時は、取り扱い方、注意事項等含め研修・臨時研修を実施していく。

・今年度の委員会は本日で終了となります。1年間お疲れ様でした。
・出来る限り定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率100％）。

※
次回委員会　5月19日（火）15：30～　2F会議室
