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医療ガス管理委員会　第9回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年1月19日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

· 日常点検チェックリストについて出席した委員より再度意見を貰っています。

修正し、完成しましたら各部署へ配布します。各部署での周知は委員スタッフでお願いします。

その際には再度WIZメールでお知らせします。

　　・今年度の委員会の事業等で不備や来年度の改善案など意見ありましたら委員長までお願いします。

· 定期点検報告書を毎月委員長まで提出してください。今年度一度も出していない部署があります。

年度末にもなるため、委員会の時でなくてもいいため必ず提出して下さい。
次回委員会
日時：2月16日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室

