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2020年度 第11回　医療機器等委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2021年3月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録： 庭田　繭子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
・前回の議事録の確認。

＜定期点検報告＞

東病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

西病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　　　
南病棟　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

外　来　機器・用具：異常なし　　　　　　　　　　　　　　

南山苑　機器・用具：手首式血圧計が故障し、今月2個新しい物届いている。

　引き続き、救急カートの点検、点滴やアンプル等の使用期限の確認をお願いします。

＜連絡事項＞

・下半期研修報告

　研修内容：AEDの取り扱い方法・蘇生バッグ・気管挿管セットについて

　　　講師：澁谷JGM

　　　場所：メンタル3階会議室

　　実施日：R3年2/1・2/5　17：15～

　参加人数：16名

　　　考察：AEDの取り扱い方法・蘇生バック・気管挿管セットの保管場所と物品の名称・使用目的の説明をして頂いた。病棟によっては利用する機会が少ない場合もあり、研修を通して再度学習する場となったと考える。また、看護師以外の参加もあり、研修に対し興味・関心を持っているスタッフも居ると感じた。参加人数としてはAEDの取り扱いもあることから、全スタッフ対象にしましたが少人数であった。今後は積極的に参加の呼びかけを行い、参加人数を増やす必要がある。
・定数確認・ベッド管理状況

　今月は、一部医療用具の定数確認とベッド管理状況の点検をお願いします。車椅子、歩行器、シルバーカー、

点滴スタンド、ストレッチャー、拘束帯の定数確認と、ベッドの種類や配置状況のチェックを行って下さい。

3月中を期限としますので、宜しくお願いします。

・次年度の事業計画発表

　次年度の事業計画発表しています。参加出来なかった委員は、委員会のフォルダに保管していますので、

　確認お願いします。

　先月発表した際、深澤院長から、指摘がありました。急変時に物品が使えないのはどういう事かという事で

　す。救急カートの点検は、日常点検で必ず行っていて、点検報告書も毎月回収していますが、異常なしと

　報告受けています。今年度は救急カートの見直し、一覧も新しくして、カートにぶら下げていますので、

　毎日の点検を引き続き行い、いつでも使用出来るように、また、使用したら、定数分の補充をお願いします。

　各病棟のスタッフへも、伝言お願いします。

・医療機器点検表（ピンクファイル）

　点検ファイルを回収します。東病棟、外来が届いていませんので、委員長までお願いします。

　

・定例委員会へ参加するようお願いします（目標：出席率100％）。

※
次回委員会　4月20日（火）15：00～　2F会議室

