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医療ガス管理委員会　第11回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年3月16日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：柴田　南緒
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞

· 東病棟→医療ガス：異常なし
· 西病棟→医療ガス：異常なし
· 北病棟→医療ガス：異常なし
· 南病棟→医療ガス：異常なし
· 外　来→医療ガス：異常なし
· 南山苑→医療ガス：異常なし
＜連絡事項＞

・階段室の酸素ボンベの管理は医療ガス委員会となります。
・引き続き、日常点検チェックリストの運用に関して、意見や改善点ありましたら報告をお願いします。
・年度末になります。定期点検報告書を委員長まで一度提出してください。
外来が一度も提出していませんので早急に提出をお願いします。
次回委員会
日時：4月20日(火)15：30～16：00　　　　　　　　　場所：青南病院　2階会議室
