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医療ガス管理委員会　第2回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年6月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
北病棟：異常なし
西病棟：異常なし
東病棟：異常なし
南病棟：異常なし
外来：異常なし
南山苑：6/1　酸素ボンベ使用、6/2酸素残量少なく発注、点検依頼している。点検に1ヶ月半かかる
　　　　とのことで、代替使用している。 
＜連絡事項＞
　8月に医療ガスの基礎知識研修を、各施設・病棟で実施予定。
　西・北・外来の研修実施方法については、小沼副委員長と相談し決める。
次回委員会
日時：7月20日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
