2021年度

第2回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年7月1日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：松川　真琴
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	大澤IOO
	小向AOM
	野々上ＡＯＭ
	宮﨑
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	松川（真）
(入所)
	簗田
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	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	庭田
(南寿の里)
	田村
 (南天の郷)
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	○
	×
	○
	○
	○
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	松村（亜）
(東)
	石橋
(西)
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(北)
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(南)
	蕨野
(青陽館)
	柴垣
(作業療法)
	金谷
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	○
	○
	×
	×
	○
	○
	△（明け）

	川平
(入所)
	金子
（入所）
	栗山

（南陽館）
	小笠原
（訪問介護）
	
	
	

	○
	○
	○
	○
	
	
	


＜報告事項＞
1 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	6
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	6/25
	発電機点検（1回目）
	【点検者】小林・小向AOM・宮﨑・吉田（庶務）

【結果】9台全て稼働確認し、特に異常はなかった。

	7～8
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備

	9
	発電機点検（2回目）
	

	12
	発電機点検（3回目）
	

	12
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	3
	発電機点検（4回目）
	


2 防災食（非常食）の整備
	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	実施日
	計画内容
	実施内容

	随時
	賞味期限確認
	・賞味期限切れごとに入替実施
・入替品は、栄養チームと協議し食事提供に使用

	8
	見直し･運用マニュアル整備
	・食しやすい防災食となるよう見直し実施
・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


3 消防訓練の実施
（1） 防災訓練（1回目）
	施設
	担当者
	予定日
	企画書
提出日
	実施日
	報告書
提出日

	
	
	7月後半
	6月中
	7月後半
	8月中

	1 青南病院
	主：松館
松村（亜）・石橋・大久保・加藤
	7/21
	6/21
	
	

	2 青陽館
	主：蕨野、柴垣
	7/28
	6/4
	
	

	3 南山苑
	川平・金子
	7/21
	6/14
	
	

	4 南陽館
	栗山
	7/27
	6/12
	
	

	5 南寿の里
	庭田
	7/30
	6/18
	
	

	6 LCPみさわ
	簗田
	
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	柳田
	
	
	
	

	8 悠湯の里
	畑中
	
	
	
	


企画書は実施予定日の1ヵ月前には決済をもらえるよう企画書を作成し、提出してください。
（2） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6
	日程を決め企画書提出
	

	7～8
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


（3） 消火器を使用しての消火訓練
	担当者
	松川・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	5/24～6/2
	消火器の点検
	各施設の消火器の設置状況を確認完了
病院・青陽館・寮：宮﨑
南山苑・南陽館・南寿の里：松川
あおぞらクリニック：柳田SGM
LCPみさわ：庄司
今年度は17本の期限切れ消火器の交換を行う予定です。

	7
	日程を決め企画書提出
	現在進行中

	9
	事前打ち合わせ
	

	9
	訓練実施
	


（4） 防災訓練（2回目）
2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。
4 防災機器の点検
（6月日常点検結果報告）

	施設
	6月
	結果内容

	点検項目
	消防用設備/危険物

	1 青南病院
	松村（亜）
	6/23
	閉鎖病棟(東・西)の消火栓のランプが点灯していない状態。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経緯として、R2冬期の寒波による気温の低下で、南病棟下のポンプ室の水が凍結してしまった。更に、R2.1.11の準夜帯で南病棟の患者様が非常ベルを鳴らした事により、ポンプ室の消火ポンプが作動、その時点でポンプ内の氷は解けていなかった為、ポンプを作動させる為の基盤が故障してしまっていた。（業者点検依頼中）

	2 青陽館
	蕨野
	6/24
	・1階の非常灯が2ヶ所不点灯だった（業者点検依頼中）

・2階の非常灯が1か所不点灯だった（業者点検依頼中）

	3 南山苑
	松川
	6/24
	指摘事項なし

	4 南陽館
	栗山
	6/1
	指摘事項なし

	5 南寿の里
	庭田
	6/23
	指摘事項なし

	6 LCPみさわ
	簗田
	6/27
	指摘事項なし


（今後の予定）

	施設
	7月
	8月

	点検項目
	消防用設備
避難設備
	消防用設備
火気管理

	7 青南病院
	石橋
	大久保

	8 青陽館
	柴垣
	蕨野

	9 南山苑
	川平
	金子

	10 南陽館
	栗山
	栗山

	11 南寿の里
	庭田
	庭田

	12 LCPみさわ
	田村
	小笠原


5 防災マニュアルの見直し　
	担当者
	宮﨑・小向AOM・野々上AOM

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6/22
	LCPみさわのBCP提出
	前年度提出したものを見直し、再度提出

	6/23
	訪問介護五福のBCP提出
	今年度初めて提出


6 防災教育の実施

	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM

	予定月
	行動計画
	達成基準

	8･2
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・機器の取り扱い指導

・災害時の行動確認の確認を実施


7 緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。

【次回の委員会】
2021年8月5日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。
