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医療ガス管理委員会　第3回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年7月20日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：馬渡　真希子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
北病棟：異常なし
西病棟：異常なし
東病棟：異常なし
南病棟：異常なし
外来：異常なし
南山苑：異常なし
　　　　2階酸素ボンベ、点検終了。 
　　　　代替返却時、フィルムを剥がさないで返却してほしいと東酸よりあり。

　　　　今後、代替を借りた場合は3階にて保管し、その間3階の酸素ボンベを2階で使用。

＜連絡事項＞
　・7/5　青南病院医療ガス点検実施。異常なしとの報告あり。(庶務：宮崎)
・8月より医療ガス研修(基礎知識)実施。

次回委員会
日時：8月17日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
