2021年度

第7回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年12月2日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：大久保　吉経
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	大澤IOO
	小向AOM
	野々上ＡＯＭ
	宮﨑
（庶務）
	松川（真）
(入所)
	慶長
（あおぞらクリニック）

	×（年休）
	×（業務）
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	庭田
(南寿の里)
	田村
 (南天の郷)
	畑中
(悠湯の里)
	藤原SGM
(東)
	高橋SGM

(西)
	松村SGM

(北)
	上野SGM

(南)

	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×（有休）
	×（公休）

	赤坂SGM

(外来・センター)
	小川SGM

(コメディカル)
	斎藤SGM
(青陽館)
	大井SGM
(訪問看護)
	白川SGM

(健康管理)
	河原SGM
(入所)
	奥寺SGM
(南寿の里)

	〇
	〇
	〇
	×
	〇
	×
	〇

	福士SGM
(訪問介護)
	村山
(悠湯・悠楽)
	庄司TOL
(庶務)
	小林
(庶務)
	松舘

(東)
	松村（亜）
(東)
	石橋
(西)

	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×

	大久保

(北)
	加藤JGM

(南)
	蕨野
(青陽館)
	柴垣
(作業療法)
	金谷
(訪問看護)
	川平
(入所)
	金子
（入所）

	〇
	×
	〇
	〇
	×（明け）
	〇
	〇

	栗山

（南陽館）
	小笠原
（訪問介護）
	
	
	
	
	

	〇
	〇
	
	
	
	
	


＜報告事項＞

1 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	7～8
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備

	12/2
	発電機点検（3回目）
	【点検者】小林・宮﨑

【結果】
・ガス発電機4台：起動するが、止まってしまう
⇒外気温度によるものが考えられるので、様子をみる。

・ガソリン発電機1台：起動するひもが切れてしまった。⇒業者へ修理依頼をする。

	12
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	3
	発電機点検（4回目）
	


本日、発電機の点検を行いました。
今年度最後の発電機の点検を3月の予定です。
2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	実施日
	計画内容
	実施内容

	7/20
	賞味期限確認
	・賞味期限確認

	8/26
	保管整備
	・保管用ラックが届きましたので、古民家に設置

	11月中
	見直し･運用マニュアル整備
	・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備を行う予定。

	10/20
	保存水について稟議書提出
	・炊飯分3日分の水の購入を検討。稟議書提出。
⇒貯水タンクの設置を行っているため、不許可


（現在の防災食内容）保管場所：古民家　3食×3日分

	商品名
	個数
	賞味期限
	金額

	缶詰（やきとり　しお味）24個入
	1056個
	2024.1.20
	¥97,152

	缶詰（さば　醤油煮）12個入
	1056個
	2023.6.24
	¥181,632

	缶詰（とりごぼう）24個入
	1056個
	2024.2.1
	¥127,776


3 消防訓練の実施

（1） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7/16
	日程を決め企画書提出
	9/22（水）13：30～16：00で企画書提出。
8/27決済済
（実施内容）BCP訓練（災害発生～初動対応）
（訓練目標）昨年度上がった課題のクリア
　　　　　　災害対策本部の開設をスムーズに行う

	7/28
	防災訓練の日程周知
	各部署へ訓練の日程を連絡

	8/11
	事前打ち合わせ①
	出席者：小向AOM・野々上AOM・宮﨑・松川
どのような動きで動くか確認

	8/31
	事前打ち合わせ②

	出席者：小向AOM・野々上AOM・佐藤AOM・菅原AOM・小川SGM・宮﨑
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、予定していた訓練は中止。その代わり、衛生電話の使用方法についての通信訓練をSGMを中心に当日実施予定。また下半期に受け入れ訓練を2回行う予定とした。

	11/16
	日程の再調整
	2/4（金）13：30～16：00で行うこととし、各部署へ
メールをした。

	11/16
	事前打ち合わせ③
	出席者：小向AOM・野々上AOM・佐藤AOM・菅原AOM・
小川SGM・宮﨑
どのような訓練にするかを検討した。
「本部立ち上げ⇒受け入れ準備」の訓練とした。
シナリオを作成したので、次回打ち合わせ時に、内容
の確認をしていく。


（2） 防災訓練（2回目）
　2/4に大規模災害訓練の予定ですので、その日以外で日程を決めてください。
　月・火・水・金以外

	施設
	担当者
	予定日
	企画書
提出日
	報告書
提出日

	
	
	2月頃
	12月中
	2月中

	1 青南病院
	主：大久保
松舘・松村（亜）・石橋・加藤
	
	
	

	2 青陽館
	主：柴垣・蕨野
	2/18
	11/16
	

	3 南山苑
	川平・金子
	
	
	

	4 南陽館
	栗山
	
	
	

	5 南寿の里
	庭田
	
	
	

	6 LCPみさわ
	田村・小笠原
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	慶長
	
	
	

	8 悠湯の里
	畑中
	
	
	


4 防災機器の点検
（11月日常点検結果報告）

	施設
	11月
	結果内容

	点検項目
	消防用設備

	1 青南病院
	松村（亜）
	11/25
	指摘事項なし

	2 青陽館
	柴垣
	11/24
	（前回からの指摘）

・1階の非常灯が2ヶ所不点灯だった（業者点検依頼中）

・2階の非常灯が1か所不点灯だった（業者点検依頼中）
・1～2階の避難口が非常ベルが鳴ってから自動で開かない状態（業者依頼中）
・1～3階の誘導灯のバッテリー切れでエラー表示になっている。

	3 南山苑
	松川
	11/8
	（前回からの指摘）

・職員玄関前避難口誘導灯バッテリー切れ（業者点検依頼中）
（今回からの指摘）
・休憩室前誘導灯バッテリー切れ（業者点検依頼中）

	4 南陽館
	栗山
	11/1
	指摘事項なし

	5 南寿の里
	庭田
	11/17
	指摘事項なし

	6 LCPみさわ
	小笠原
	11/22
	（前回からの指摘）

・南天の郷で誘導灯の電池切れ（報告書提出中）


　LCPみさわ10月分は10月にできなかったので、11/7に実施しています。
（今後の予定）

	施設
	12月
	1月

	点検項目
	消防用設備
避難設備
	消防用設備
火気管理

	青南病院
	石橋
	大久保

	青陽館
	蕨野
	柴垣

	南山苑
	川平
	金子

	南陽館
	栗山
	栗山

	南寿の里
	庭田
	庭田

	LCPみさわ
	慶長
	田村


5 防災マニュアルの見直し　
	担当者
	宮﨑・小向AOM・野々上AOM

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6/22
	LCPみさわのBCP提出
	前年度提出したものを見直し、再度提出

	6/23
	訪問介護五福のBCP提出
	今年度初めて提出し、決済済

	7/6
	訪問介護五福のBCP決済済み
	

	7/12
	LCPみさわのBCP決済済み
	

	10/19
	緊急連絡網の周知方法について
	周知方法が曖昧だったので、やり方を定め、決済済み


6 防災教育の実施

	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9/15・9/16
	院内研修・苑内研修「災害時の施設の対応」
	【対象者】全職員

	9/22
	衛生電話の使用方法について
	【対象者】佐藤AOM・菅原AOM・藤原SGM・高橋SGM・松村SGM・加藤JGM・庄司TOL・高坂TOL・大山TOL・神TOL・吉田（庶務）・小林（庶務）


7 緊急連絡網の定期的な更新について（やり方変更しました）
11月に退職・異動に伴い、東病棟・西病棟・南病棟を、12月は退職に伴い本部を変更し、回覧しました。
（緊急連絡網更新担当表）

	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	松村

	
	西病棟
	石橋

	
	北病棟
	大久保

	
	南病棟
	加藤

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	柴垣

	
	青陽館
	蕨野

	
	診療
	庄司

	南山苑
	2階A・B
	金子

	
	健康増進・老健事務
	松川(真)

	南陽館
	
	栗山

	南寿の里
	
	庭田

	五福
	訪問看護・訪問介護
	福士

	LCPみさわ
	南天の郷・南風苑を一緒にしました。
	田村

	
	あおぞらクリニック
	慶長

	悠湯の里・悠楽の里
	
	村山

	本部
	
	小林


8 その他連絡事項について

特になし
【次回の委員会】
2022年1月6日（木）16時00分～
青南病院2F会議室での予定です。

