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医療ガス管理委員会　第8回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和3年12月21日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：馬渡　真希子

	佐　藤
ＡＯＭ
	平　賀

ＩＯＯ
	委員長
馬渡真希子
	副委員長
小沼静香
	医局
安ヶ平Dr
	東病棟

藤原香織
	南病棟
上野雅人
	南病棟

羽田

	　　○
	△
	〇
	△
	　　×
	〇
	　　△
	×

	南山苑
小村貴和
	南山苑
島守広恵
	
	
	
	
	
	　


	　　〇
	　  〇
	
	
	
	
	
	


· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
北病棟：異常なし
西病棟：異常なし
東病棟：異常なし
南病棟：異常なし　
外来：異常なし
南山苑：異常なし　12/6　2階酸素ボンベ使用、残量あり。

＜連絡事項＞

・11/16・17　院内研修、11/24・25 南山苑にて医療ガス研修終了。
　南山苑、東病棟は当日欠席者へのフォロー研修終了。他病棟の進捗状況の確認をする。
・県より「医療ガスの安全管理について」の一部改正の通知あり。
　点検書式の改定あり、確認者サインの後に押印が必要となる。
　各病棟、施設の日常点検簿の書式も変更し、R4．1月より使用する。
・医療ガスマニュアルの見直し実施。委員各々確認し、1/15(土)までに改正案あれば
　入力しておくこと。
次回委員会
日時：R4年1月18日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
