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医療ガス管理委員会　第11回　定例委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：令和4年3月15日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：馬渡　真希子
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
北病棟：異常なし
西病棟：異常なし
東病棟：異常なし
南病棟：異常なし　　
外来：異常なし
南山苑：異常なし　

　　　　3/7に2階酸素ボンベ使用。残量ある為、発注せず使用継続。
＜連絡事項＞

・2/25　委員会ヒアリング(来年度事業計画)実施。
　　　　日常点検簿について、大澤事務局長が確認したところ押印欄は必要なく、書式を改定し運用する

ようにとのこと。4月分の点検簿より、書式変更し運用していく旨を各ＳＧＭへＷＩＺメール

にて連絡する。
他、指摘事項なし。

次回委員会
日時：R4年4月19日(火曜日)15：30～16：00
場所：青南病院　2階会議室
