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2022年度 第8回　医療機器等管理委員会議事録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：2022年12月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：15:00～15:20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：金谷　侑
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜定期点検報告＞
東病棟：異常なし
西病棟：異常なし
北病棟：リザーバー無し
南病棟：異常なし
外来：異常なし
南山苑：後日、確認予定
LCPみさわ：欠席
＜連絡事項＞
・下半期の研修実施しており、研修参加者の確認行っていく。
・点検基準書、手順書について　
【見直しが済んでいなかった項目】
　・医療機器故障発生対応基準・手順書→作成済
　・医療機器新規購入基準・手順書→作成済
　・AED点検基準・手順書→作成済
　・オートクレーブ点検基準・手順書→河原SGMへ確認
　・拘束帯点検基準・手順書→作成済
　・点滴スタンド点検基準・手順書→作成済
・AED使用部署のパットの期限確認について、日常点検表の特記事項の欄に日付記載をする事の提案がありました。今後提出する際には記載をしましょう。
・医療用具、医療材料の定数チェックについては遡って記録をするようお願いします。
・医療関連機器による医療事故の情報等、今回はありませんでした。情報が入った際は周知していきますので、確認していきましょう。

＜佐藤AOMより＞
・12月9日に適時調査行われており、医療機器等管理について指摘事項はありませんでした。
引き続き、定数チェックや記録表の提出は継続していきましょう。
＜次回委員会開催日時＞
　1月17日（火）15：00～　病院2階会議室
議事録担当：未定
