## 2023.10.17
医療機器等管理委員会 第６回 定例・臨時委員会 議事録
開催日時：令和５年10月17日 14：30～15：00
開催時間： 30分
[5 empty] | 記録者： | 中野 円香
場 所： 病院2階会議室
担当AOM | 事務局長 | 委員長 南病棟 | 副委員長 入所 | 東病棟 JGM | 西病棟 JGM | 北病棟 JGM | 南病棟 JGM | 臨床検査 | 東病棟
佐藤 | 大澤 | 中野 | 中西 | 加藤 | 松沢 | 金谷 | 金井 | 淵澤 | 滝田
〇 | 〇 | 〇 | ×明け | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×
東病棟 | 東病棟 | 西病棟 | 南病棟 | 南病棟 | 外来 | 健康管理 | おおぞら CL | 庶務
田口 | 佐藤 | 田村 | 見上 | 川守田 | 橋本 | 天間 | 柳田 | 宮崎
× | ×公休 | ×研修 | 育休 | × | ×公休 | 〇 | ×業務 | 〇
※欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
※欠席する際はワークフローの提出を忘れずにお願いします。
＜議事内容＞
・日常点検、定期点検報告
東病棟：異常なし。救急カート内の物品について、村上Dr.より指摘あり。
西病棟：異常なし。
北病棟：異常無し。医療材料の使用期限切れがあり、交換している。
南病棟：異常なし。救急カート内の物品の入れ替えを実施している。
外来：異常なし。
南山苑：異常なし。
LCPみさわ：欠席。
引き続き、安全に使用できるように、機器や用具の点検を継続して行い、また、異常時は修理や
点検依頼等対応していく事。各病棟は、点検報告書の未提出が目立ちます。立ち入り調査
がある為、早急に提出する事。
・東病棟：5、7、8、9月 ・南病棟：7、9月 ・南山苑：7、8、9月の点検報告書の提出をする事。
＜連絡事項＞
・医療用具、医療材料の点検について、9月中を期限としていたが、確認できていない部署がある為、
取り急ぎ、定数確認と管理台帳への入力をする事。西・北病棟以外の部署。
『みんなの書類ホルダー\委員会\病院委員会\医療機器等管理委員会\医療機器・用具関連
\医療用具関連\医療用具管理台帳R5』へ保存。
医療材料の期限切れや期限切迫しているもの等が多い為、併せて点検する事。※期限：今週中。
・救急カートの定数見直しについて。
前回の委員会で、見直した書式を各部署へ確認依頼しているが、特に不都合等の連絡が無い事から、
ラミネートし、でき次第、各部署へ配布する事としていたが、東病棟で、救急カート内に配置する物
品の見直しをした方が良いと、医師より指摘があった事から、物品の見直しを行い、再調整をしてか
ら配布する事とする。
薬剤部分に関しては、薬局長から修正済。医療安全対策委員会と協議し、1段目の薬剤配置について
配置転換できるよう、調整していく。
・中間ヒアリングの報告を行っている。
＜佐藤AOM＞
・書類の未提出が目立つ。立ち入り調査で必要となる書類である為、各部署はすぐに提出する事。
点検も同様に、しっかりと行う事。
・委員会へ来ていない部署へのフォロー（委員会内での話合いの内容が分からない為）が必要。
対策を講じるように。
・委員会の参加率が低く、ワークフロー決裁が変更となっている。業務で欠席をする際は、
SGMからの許可を得て、また、SGMから理由を記載してもらう事。SGM→委員長→担当AOMへ変更
・新規医療機器を購入しており、検査科でレクチャーを実施予定。下半期の研修を考慮し、確認
しておく事。
・基準手順書（12月）、下半期の研修（1月）は早く計画を立てて実行する事。
＜次回開催＞
11月21日（火）14：30～ 病院2階会議室
・基準、手順書の見直しを振り分けし、連絡する事とする。