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＜連絡事項＞

＜千葉　良Drより＞

· 鈴木　サダ様…血糖値高値の為、ウォーキング施行しています。その結果現在は血糖値下がって来ています。引き続きウォーキングを促し、おやつの摂取状況を確認して下さい。

· 田端　玲子様…血糖値高値の為、ウォーキングを促してください。もし血糖値の改善が見られない場合はカロリー制限を行なっていきます。

· 田村　耕一様、山下　ヨシ様、飛鳥　公平様、前野　好三様…血糖値高値の為、ウォーキング施行しています。その結果現在は血糖値下がって来ています。引き続きウォーキングを促して下さい。

· 佐々木　喜代治様…肺炎症状見られています。ホクナリンテープを処方しましたので喘鳴の有無を確認して下さい。また一般状態の観察し食事の摂取状況やむせこみに注意していきましょう。

· 北山　和子様…大声で話す事が見られています。明日ハロマンス筋注ありますので実施お願いします。実施後も大声で会話しているか、スタッフ介入時の抵抗など有無を確認して下さい。

· 大平　ヨシ様…歩行時、他者に近づかれて行かれる事があります。暴力行為ある方もいますので要注意患者様に行かないよう見守り行って下さい。

＜連絡事項＞

· 北病棟より夜間電気錠の開閉の使用方法が把握していない方がいます。19時以降帰宅される方は黙って帰らず北病棟により一言声を掛けてください。また夜勤の出勤時、チャイムの後に名前を言ってください。

＜内科医より＞

· 小泉　きみ様…発熱見られる為、臨時薬継続処方になっています。引き続き発熱の有無や口渇の有無を確認し、全身状態の観察をしていきましょう。

· 根市　己佐男様…発熱ある為臨時薬継続処方となっています。引き続き発熱の有無や口渇の有無・喘鳴の有無を観察して下さい。また食事摂取時のむせ込みや摂取量も観察してださい。

＜川端Drより処方＞

· 鳥喰　経三様…現在服薬調整中であり、明日の朝より臨時薬減となり処方となっています。日中の過ごしかたや妄想様の発言の有無や、夜間の睡眠状況・暴言や徘徊の有無を確認して下さい。

＜今週の予定＞

4/26…南　市三郎様バルン交換

　　　　北山　和子様ハロマンス注射

4/27…歯科受診

　　　　　皮膚科

＜勉強会＞防災設備について

防災マニュアル（誤報時・バルサン時の機械関係の使用方法）

Ｂユニット（火災報知基盤）誤報時

1・火災ベルが鳴ったら、まず地区音響ボタンを押し、出火場所を確認して下さい。

2・出火場所へ行き、消火栓ボタンの黒いツマミを引っ張って戻してください。

3・自病棟に戻り報知基盤のカバーを開け、復旧ボタンを押してください

Ｂユニット（火災報知基盤）バルサン時

1・火災ベルが鳴ったら、まず地区音響ボタンを押して下さい

2・報知基盤のカバーを開け、復旧ボタンを押してください。

3・場合によってはすぐに復旧できない事があるので、しばらく時間を置いてから復旧を行って下さい。

Ａユニット誤報時・バルサン時

1・火災ベルが鳴ったら、まず地区音響ボタンを押して下さい。

2・玄関がもしタイムカード操作無しで空く場合は洗面所かアルミ戸の鍵で施錠を行って下さい。（鍵穴は左下にあります）

3・Ｂユニットの復旧が済むと電気錠盤の一斉開錠のランプが点滅します。点滅したら一斉開錠のボタンを押し点滅が消えたら隣にある一斉施錠ボタンを押してください。

4・タッチパネル上に警報発生中の表示が出ます。警報発生中のボタンを押し、発生中警報一覧画面になったら表示復帰ボタンを押してください。

5・復帰後、Ｆ３ボタンを押し温水器・二次給湯ポンプボタンをＯＮにして下さい。

