第14回建設打合せ議事録

と　き：H18.10.23　16：10～17：35

ところ：本部２階会議室

出席者：御幸設計　山内様・東復建設  勝田様

　　　　三旺調機　柳本様

　　　　C.E.O.・江刺家I.O.O.・玉田I.O.O.

　　　　高橋G.O.M.・清水（靖）・関

記　録：上條

議題

１：青南病院　通所について

２：南山苑　　通所について

１：青南病院　通所について

· 屋上への階段のまわりは、上を開けて下２／３は格子にする。

· 浸透枡の位置…青山荘の前の木の移植が難しいから、浸透枡の位置を変更したい。

⇒プレハブ～渡り廊下の下に。

· 松の木は邪魔な分だけ切る。

· 温室について、15℃を保つように稼動設定していればいい。

⇒油を使わない方法としてソーラーなどを検討

· 井水について

⇒井水をほる。（夜の使用頻度の少ない時に、貯めて日中使う）

２：南山苑　　通所について

・便器の色について　　男　　…ブルーグレー

　　　　　　　　　　　女　　…サンドベージュ

　　　　　　　　　　　身障者…フォググリーン

・洗面カウンター　　　⇒再考。全体をイメージして、壁の色とのバランスを考えて。

・流しの設置　　　　　⇒再考。仕事の効率を考えて提出するように。

⇒病院のシンクのカタログを見たい。

· 給茶機をつけるのであれば、場所・設置の高さなどの希望を教えて欲しい。

⇒排水溝の穴を開けておく。（位置出しをして貰う）

· 厨房機器は何を入れるのか。

⇒病院用・学校用品から見つけるように。

· SP分配工事　今週末から来週の始めにかけて２日間程度

⇒消防への届出は必要か、確認

⇒バイパスができるか確認

⇒夜間も含め、工事を行うのは人員が足りないので工事をされては困る。

⇒日中ではできないのであれば、夜間は普及して貰えるように。

