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第2回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成19年6月18日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾎｰﾙ

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：委員会スケジュールの変更

 　　・当初第４木曜日　14：00～14：30の予定でしたが、第1月曜日15：30～16：00の予定に変更になりました。

　2：日常点検について

　　　今まで、医療ガスに関する日常点検は文書化されていないため、今後チェックリストを作成してはどうかと鈴木から提案があった。

鈴木より酸素点検表を作成してもらいそれについて確認した。点検表が「酸素ボンベ」「湿潤器・流量計」「酸素マスク等」の3枚に分かれているので、一枚にしたほうがよいとの意見があった。訂正するようにした。

また、玉木より院内に何本酸素ボンベがあり、ボンベの期間はいつまでかの確認をしてもらったので、鈴木の作成してくれた点検表に組み込むようにした。

次回の委員会開催日までに紫波の作成した医療ガス購入マニュアルと、点検表を管理者へ提出する予定である。

