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第3回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成19年7月2日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾎｰﾙ

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：日常点検について

　　　今まで、医療ガスに関する日常点検は文書化されていないため、今後チェックリストを作成してはどうかと鈴木から提案があったものについて、前回、鈴木より酸素点検表を鈴木より酸素点検表を作成してもらいそれについて確認した件で、一枚にしたほうがよいとの意見があり、訂正したものを検討した。

また、玉木より院内に何本酸素ボンベがあり、ボンベの期間はいつまでかの確認をしてもらったが、東・西については未確認の為、7/6までに確認する。

　　また、南病棟の倉庫に酸素が補充されているボンベがあるので、転倒防止をした方が良いとのことで、今後検討する。

2：その他

　　病棟での酸素の使い方について、特に東・南ともに、おかしいところなどはなかった。

