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第5回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成19年9月4日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾎｰﾙ

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1：医療機能評価での医療ガスについての事項について

1 年2回の定期点検の他に、日常点検をしたほうがいい。

今まで日常点検をしておらず、現在チェック表を委員会で作成している。業者へ確

認したら、日常点検のマニュアルがあるということなので、そちらと照らし合わせ、酸素点検マニュアル、チェック表を決定させる。

チェック表が確定したら、配管のある東・南病棟の委員会メンバーが日常点検を実施し、庶務にチェック表を提出し、管理する。

2 酸素納品時、伝票にガス管の色を納品した本数記入したほうがいい

納品書にちゃんと医療ガスが納品されたかを証明するために、納品書に医療ガスの

色「黒」を本数分記入するようにする。これは庶務で担当する。

2：医療ガス研修について

　　教育委員会と日程調整し、2月に実施予定となった。

　　

