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第6回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成19年9月4日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾎｰﾙ

記録：玉木　良子
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1：医療ガス研修について

　当初、教育委員会と2月の実施予定であったが、10月に行う予定であった研修が他の月に異動したため、10月にお願いできないかと、教育委員会より申し出があった。

　9月中旬に東酸へ連絡し、10月に都合のいい日はないか確認している。2回確認しているが、まだ講師との都合が取れない為、まだ日程が決まっていない。 

2：保守点検について

　年2回の保守点検ですが、2回目は10/16（火）に予定している。院長へ現在、報告書を提出している。立会いは、紫波がやる予定である。

3：日常点検について

　毎日、病棟で深夜帯のスタッフが酸素ボンベや酸素流量計の確認をすることになったが、何を確認したらよいか分からないという声がでてましたので、日常点検マニュアルを作成した。各病棟のＳＧＭへ確認してもらい、これでよければそれで日常点検してもらうこととしている。

　　

