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医療機器等管理委員会　　第６回　定例会議　平成１９年　１０月　１日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　松川　大輔
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

· 今月より佐藤志穂さんが委員会メンバーとなり、安全管理責任者となります。

· 検査機器（レントゲン・ＣＴ）の点検は業者に依頼していますが、10/11（水）

１３時から東芝メディカルが行われます。

· 除細動器（東Ｇ配置）の点検記録・計画表を佐藤さんが作成します。

· ＡＥＤは院内に２台設置されていますが、今後台数・設置場所が増える予定です。

· 自動現像機の点検（３年に１回）を今年行うのか、業者から届いた書類と共に報告書を理事長に提出します。

· 酸素（配管・ボンベ）の点検が各病棟で深夜帯（毎日）に行う事になりました。

また各部署毎の酸素ボンベの数・有効期限について確認作業行っています。

通常有効期限は５年間となっています。

　　東Ｇ～平成２４年１２月まで。東Ａユニットは発注中。

　　西Ｇ～平成２４年９月まで　　　

　　北Ｇ～平成２４年９月まで　　　

　　南Ｇ～平成２２年１０月まで　　

　　外来～平成２４年９月まで　　　

※各部署１本ずつ配置。　南病棟階段室に７本ボンベあり（1本期限切れ、10/4発注）

1 平成２２年３月まで、②平成２０年１１月まで、③平成２１年５月まで

④平成２４年３月まで　⑤平成２１年１２月まで（2本）　⑥平成１７年１月（発注）　　

　

次回の委員会開催日は１１月５日（月）１６時～予定です。

