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第11回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成20年3月4日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　庶務室

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1：各病棟の酸素日常点検チェック確認（2月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：点検チェック表がまだ提出されていないので、ＳＧＭへ催促

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

2：来年度の事業計画について

　　来年度の目標として以下の項目をあげており、ヒアリングも終了しております。

1 保守点検確認（継続目標として）

2 日常点検確認（新規目標として）

3 緊急時対応マニュアル作成（新規目標として）

4 研修会の開催（継続目標として）

