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第1回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成20年4月30日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　2F　会議室

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：委員会概要説明

1 最低１回の研修会の実施と参加者の把握（今年は10月頃を予定している）

2 保守点検内容の把握と報告書内容の確認（年2回：4月・10月）

3 日常点検実施の確認（毎月）

4 月1回の定例委員会の開催（第1月曜日　15：30～16：00）

　2：責任者任命について

　　　監督責任者は医療ガス委員長となるので、委員長の紫波が監督責任者となる。

　　　実施責任者は㈱東酸の福井様へお願いし、委員会メンバーにもはいっていただく。

3：医療ガス配管設備保守点検実施報告

　　　平成20年4月24日に実施された医療ガス配管設備保守点検の報告を庶務チーム　紫波より行った。

　保守点検では特に不良箇所はなかった。後日、点検報告書がくる予定である。

　

　4：各病棟の酸素日常点検チェック確認（3月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

各部署の日常点検チェック表の見出しが統一されていないので、4月から統一するようにし

た。

