第2回　節約推進・物流管理委員会

平成２０年　6月　２5日（水）　１５：３０～１６：３０
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※欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。
議事録

＜施設内ラウンドチェックの実施報告＞

· 東・西病棟（藤田）

①東Ｂホールはスイッチに番号が振っている

②スタッフユニット（Ａ）エアコンがついていた→設定温度を下げた方いいのでは(当日１8℃に設定されていた)

③西、病室不在時の電気が点いていた。スタッフが巡視し、消すようにする

④トイレ、点けっ放しをしているがまめに消したしたほうがいい、使用時つけるようにする

⑤その他、19年度のチェック表を使ってラウンドした。（どれを使ってラウンドすればいいのか）

· 北、南病棟（高橋、中村）

1 北病棟、節電はされていた冷房は無い様であり窓で風を入れていた

2 南病棟、トイレが感知式なので付けっ放しは無い。

エアコンは点いていたが25℃の設定であった

Ｃ・Ｄユニット共明かりは点いていなかった。

3 改善することは無いのではないのか。

· 青陽館（山下）

1 巡視は2時ごろ、使用していないところの明かりは点いているところは無い。

2 エアコンの使う時期ではないので、確認していない

· 管理棟

1 節電されていた。

2 １Ｆ２Ｆ換気扇が点きっ放しであり、必要あるのか？

3 薬局、相談室→エアコンが点いていた2６℃（暑かった）

· 南陽館・事務室・在介・居宅（福士、相馬）

1 節電されていた

2 事務室は常時半分しか電気が点いていない

· 南山苑２Ｆフロア-（戸賀沢欠席の為委員長報告）

1 居室の電気は点いていなかった、電気が点いていたのは詰め所のみ

2 換気扇の多くは常時回っている

· 南山苑３Ｆフロア-・ひだまり・職員休憩所（尾田

1 居室のトイレ２箇所電気が点いていた（巡視時消灯）

2 ひだまり現在明かりは夜でもつけないが換気扇（個室トイレ１箇所）が常時使用中（臭いが強い為）

3 職員休憩所使用時のみ点灯している、夜勤時休憩時点灯

· 換気扇・エアコンについて

1 南山苑事務室、西病棟Ｂユニット（トイレ）、ひだまりトイレは換気扇常時使用、薬局はエアコンをドライで使用、薬剤などの湿気対策の為

2 本部トイレも帰るまで回りっ放しである。

冬場の温度調整に使用している

3 必要なところと不要なところを分別する必要がある

７，８月は暑さ対策で換気扇、エアコンが必要

昨年のエアコン使用によることで夏場の節約を見直す

＊どの施設も光熱費は上がっている、現場も節約を考えていく。

＜節約方法＞

· 節電プラグ→待避電力を節約する

· 冷蔵庫の開閉時間を短くする

· 冷蔵庫の中にカーテンとつける

· 冷蔵庫の上に物を置かない

· エアコン設定温度を高くする

· 服装で温度調整をする

· コピーの裏紙を使う（内部使用のみ）

· エコの目標を立てる

· スタッフと節電について話す

· ダスロールを業者洗濯に使用していたが袋が大きくて無駄なので、スーパーの袋などを使用するようにしている。（南山苑）

· 紙質を使い分ける

· 点けたら消す（コピー機、電気全ての電力）

· お風呂も水量を抑え水道代を抑える（青陽館）

· 使用済み電化製品のコンセントを抜く

· 仕事は定時に帰る(ノー残業デーを決める)

· 家から不要な裏紙を持ち寄る

· 人に呼びかけ意識を高める

· ガソリン代も高くなっているので車両運転など見直す

＊6/11（消耗品費、水道光熱費）の節約をふまえた検討会を行い、参加のＳＧＭ，ＡＯＭ，ＩＯＯ、ＴＯＬ、経理、庶務から意見を求めた→理事長に提出済み

毎月の消耗品使用料を流した、削減％を目標にたて、減らす努力をしていく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

