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医療機器等管理委員会　　第３回　定例会議　平成２０年　６月　１０日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　藤原　香織

	谷藤
	藤原（香）
	田村
	竹内
	三浦
	紫波
	西山

	○
	○
	公休
	○
	業務
	○
	深夜

	佐々木

	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

· 病棟スタッフより、現在異物除去時吸引機等を使用しているが除去しにくいとの事で異物鉗子の要望があった。稟議書作成し、許可が下り次第発注する事としていますがまだ決裁おりていません。

· 病棟スタッフより、除細動器の看護師側の手順を勉強会等を織り交ぜながら教えて欲しいとの意見あり。⇒看護課会議で検討していきます。

· 医療機器点検表の除細動器の点検に、バッテリーの残量チェックの項目を追加します。30％になったら交換になります。

· 採血機器の使いまわしの件が問題となっており、血糖測定時の穿刺針も含まれます。
使いまわしとならないよう血糖測定器のディスポ製品を検討中。

稟議書作成し許可下り次第発注していきます。それまでは現在ある針をなくなるまで使用して下さい。その後、オーダーリングにて発注できるようにします。
　　

次回の委員会開催日は７月14日（月）16時～予定です。

