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第7回　医療ガス委員会定例会議

日時：平成20年10月6日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　庶務室

記録：橘　康仁
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1：各病棟の酸素日常点検チェック確認（9月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

2：医療ガス研修について

　9/29（月）に終了している。

　参加しなかった人もいるので、各病棟のカンファレンスに委員会メンバーが回って、使用方法を説明していくようにする。

3：酸素ガスボンベの期限確認について

　各病棟のガスボンベの期限を確認する。また、使用していないガスボンベもあるので、必要かどうかを検討し、廃棄するかを管理者に確認する。

4：中間報告について

　計画通り行っていることを管理者へ報告しました。

　下半期も計画通りやっていく。

