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医療機器等管理委員会　　第7回　定例会議　平成２０年　11月10日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　佐々木　柳太郎

	谷藤
	藤原（香）
	田村
	竹内
	三浦
	紫波
	西山

	○
	○
	○
	○
	代理（平間）公休
	○
	明け

	佐々木

	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　・点滴スタンド（2回目）→決裁の結果、今まで通りの台数で行って行くこととなる。（6台）

・滅菌導尿カテーテル購入については3Hr→12Hrへ変更となる。必要時にその都度、オーダーリングにて発注して下さい。

· 10月分を提出していない担当者は提出するようにする。

· オートクレーブのエアフィルターの点検について意見がありましたがフィルターエラーの表示がでるまでは点検しなくてもいいです。

･モニター心電図・除細動器の定期保守点検について

点検後：東G→モニター心電図1台→除細動器1台→異常なし

　　　  ：南G→モニター心電図1台→モニター受信機故障ある為、稟議書提出中。その間は代替えのモニターを使っています。

･医療物品の発注について

　 南山苑→医療物品の発注について今後オーダーリングにしていくかどうか検討中。

次回の委員会開催日は12月1日（月）16時～予定です。

