【断水対応緊急会議録】

○開催日時：平成21年1月2日（金）　11:00～11:40

○開催場所：本部2階　会議室

○出席者：　CEO、IOO、谷地AOM、中村SGM、小向SGM、下舘SGM、盛田SGM、竹内SGM、

　　　　　　　　高成SGM、阿部JGM、市島JGM、山田TOL、紫波、山下、大釜、朱夏 滝田

○記　録：　左舘

＜現状確認＞

	
	現　　　　　状
	貯水状況

	東病棟
	女子トイレの手洗場は出ない。その他は出ている。
	浴槽、ポリタンク

	西病棟
	Bユニット男子トイレのみ使用可。
	浴槽、ポリタンク、やかん

	北病棟
	水は井戸水の為、全て出ている。


	溜めていない

⇒溜めること

	南病棟
	C･Dユニットは10時頃全て水が止まった。

他ﾕﾆｯﾄや風呂･ポリタンク等溜めていた水で対応。
	浴槽、ポリタンク

	病院管理棟
	全て出ている。
	ポリタンク

	南山苑２F
	トイレは出ている。ステーションは出ない。

食事・洗濯は使い捨ての物で対応。（南山2･3F）
	ポリタンク、ペットボトル、ゴミ袋(387.5ℓ)

	南山苑３F
	全て出ない。
	

	南陽館
	全て水は出ている。

12/31、1/1は入浴も出来ている。
	

	南寿の里
	全て出ない。ポリタンク・ペットボトルで対応。
	ポリタンク・ペットボトル

	青山荘
	昨日から出ない。ポリタンクで対応。
	ポリタンク

	青風荘
	昨日から出ない。ポリタンクで対応。
	ポリタンク

	GH(あおぞら･

あおば・あおめ)
	出ている。

⇒再確認すること。
	⇒ポリタンクも準備する

こと

	青陽館
	トイレ・風呂は出る。

2F出ない。1F少しだけ出る。
	


・水の残量をℓで管理すること。(5ℓ単位で)

・入浴について…明日(1/3)の復旧次第対応する。

　　　　　　　　　　　（現在使用可能な浴室：北病棟・南病棟Bユニット・南山苑・青陽館）

・食事について…今日の分は問題なし。明日の茶碗蒸しは炒り卵に変更になるかもしれない。

　　　　　　　　　　　食器は使い捨てにて対応。

・青陽館の井水について…井水だが消毒済の為、いざという時は飲料水としても使用可能。

・給水作業について…午前中1度行き、午後も行く予定。













