【第2回断水対応緊急会議録】

○開催日時：平成21年1月3日（土）　9:45～10:20

○開催場所：本部2階　会議室

○出席者：　CEO、小向SGM、谷藤SGM、長谷部SGM、秋山SGM、清水SGM、

庭田SGM、吉田SGM、阿部JGM、松川、小泉、山下、榮田、工藤

○記　録：　左舘

＜現状確認＞

	
	現　　　　　状
	飲料
	その他水

	東病棟
	Bユニット女子トイレのみ使用可。男女ともにB女子トイレを使用。

12/31に全員入浴済。1/1は希望者のみ入浴。
	ポリタンク176ℓ
	浴槽半分、

他80ℓ

	西病棟
	Bユニット男子トイレのみ使用可。男女ともB男子トイレを使用。

詰め所、スタッフオフィス熱湯が出る。
	ポリタンク50ℓ
	浴槽、

他300ℓ

	北病棟
	3Fトイレのみ使用可能。
	ポリタンク50ℓ
	浴槽6/10

他40ℓ

	南病棟
	A・C･Dユニットは出ない。

Bユニットはトイレ･風呂は出る。
	ポリタンク95ℓ
	上浴槽満タン

下浴槽半分

	病院管理棟
	1F全部出ている。

2Fトイレ手洗い場は出ない。

3F風呂は出る。トイレは出ない。

4Fトイレは出る。
	ポリタンク240ℓ
	他40ℓ

	南山苑２F
	汚物庫・浴室は出ている。
	ポリタンク、ペットボトル、ゴミ袋　598.5ℓ
	浴槽200ℓ

	南山苑３F
	全て出ない。
	
	

	南陽館
	全て水は出ている。
	ポリタンク80ℓ
	浴槽満タン

	南寿の里
	全て出ない。
	ポリタンク・ペットボトル　205ℓ
	浴槽満タン、

浴槽9/10、

浴槽半分、

浴槽1/3

	青山荘
	昨日から出ない。
	ポリタンク180ℓ
	400ℓ

	青風荘
	昨日から出ない。
	ポリタンク200ℓ
	浴槽半分、

	GH(あおぞら･

あおば・あおめ)
	全て出ない。
	1缶
	40ℓ


・栄養T食事提供について…本日(1/3)の夕食分の水350ℓが不足(炊飯・お味噌汁用)

　　　　　　　　　　　　　⇒各部署40ℓずつ提供すること

・火災には十分に注意すること（特にタバコの取り扱い）













