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医療機器等管理委員会　　第10回　定例会議　平成21年　1月12日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　西山　光子
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

· 新規で/10縫合セット（ディスポ）を購入したが、頭皮や顔面の縫合には使用が難しい事から、今後針付き縫合糸を検討して行く。

· 現在使用中の、ウロバックの排出口が漏れ易いとの情報あり、バックのみの交換や定期交換の際のバックの料金が請求できない事もあり、フォーリーセット（留置カテーテル＋ウロバック＋消毒一式＋固定液）に、切り替えてはという意見が出ている。メーカー等に問い合わせ検討して行く。

· 南病棟から、救急カートには必ず酸素ボンベが必要かという質問が出たが、救急カートにアンビューセットがあれば、一次救命処置ができる為必ず必要とはしないと結論する。

· 月次の点検を確実に行う事

《連絡事項》

· 実地指導の際、医療機器の研修記録が必要との事。血糖値測定器・心電図計の研修報告を提出済みである。

次回の委員会開催日は2月2日（月）16時～予定です。

