第9回　節約推進・物流管理委員会

平成21年1月28日（水）　15：30～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青南病院2階会議室
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※欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。
議事録

＜新スタッフの加入＞

○都甲雅枝さん（病院医事）、○野村稔さん（南山2階）、○鈴木厚子さん（OTチーム）

＜施設内ラウンドチェックの実施報告＞

○今月から、担当者配置換えを行って実施してもらいました。

· 東・西病棟（油津・1/26　15：50）

1 西病棟･･･暖房温度設定が少し寒すぎないかな？と思った。

2 東病棟･･･Aユニット　要見守り患者様がいらっしゃるので点灯中とのこと

　　　　　　だったが、日光が入るのでまだ点灯しなくてもよさそうであった。

· 北、南病棟（寺澤）

指摘事項無し（南：暖房温度設定27℃）

· 青陽館（山下・1/27　14：20）

プログラムで使用している場所のみ点灯。1階廊下暖房温度26℃。

2階ホールは、床暖房を使用中であった。

· 管理棟（十日市・1/27　16時）

管理棟１・２階男子・女子トイレ換気扇がついたまま。

ただし、臭いがあるためやむをえないか。

　　　　1階旧デイケアルーム付近の廊下、全館暖房が入ったまま。

· 南山苑２Ｆフロア（古里・1/26　14時）

居室は換気扇が回っているが、点灯は無し。

廊下は暗いので電気はついていた。

· 南山苑３Ｆフロア・ひだまり・職員休憩所（佐々木・1/23　12：30）

３階シャワー室、洗面所の換気扇ついたままであった。

· 南陽館、事務室、在介（相馬・1/23　16：30）

南陽館･･･時間帯として、ナイトの方1名ホールに。ホール温度25℃

　　　　2階喫煙室に誰もいなかったが、換気扇がついたまま。

事務室･･･外は薄暗かったので、事務所内は点灯。IOO室に誰もいなく、

　　　　　電気は消えていたが、暖房は弱でついたままだった。

在介は指摘事項なし。

○ラウンド結果の検証

■東病棟Aユニットの点灯について。

　前回ラウンド時にも、気が付いたので現場スタッフに尋ねたところ、見守り患者様が

　いらっしゃるとのことで点灯中であった。今回も同様のことではあるが、必要最低限の点灯

　ではあったと思われるが、採光出来る時間帯であれば見直しが必要ではないか。

　

　以上のようなことも今後ラウンドをするうえで起こり得ると考えられる。

　不明・気づいた点があれば、現場スタッフに聞いていく。

○院内研修の講師依頼

　日程はまだ決定していないが、節約委員長へ研修依頼が来ました。

　講師は、関がやることになっていますので資料作成を行います。

次回委員会は、２月２５日（水）１５：３０～１６：３０　です

それまでに、2月のラウンドチェックをお願いします。

