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第1回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成21年5月1日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：相間野　雪枝　　　　　　　　
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：委員会概要説明

1 最低１回の研修会の実施と参加者の把握（今年は7月頃を予定している）

2 保守点検内容の把握と報告書内容の確認（年2回：4月・10月）

3 日常点検実施の確認（毎月）

　　　④　緊急時対応マニュアルの作成（見直し再確認）

　2：責任者任命について

　　　監督責任者は医療ガス委員長となるので、委員長の橘が監督責任者となる。

　　　実施責任者は㈱東酸のスタッフへお願いし、委員会メンバーにもはいっていただく。

　3：酸素ボンベの期限について

酸素ボンベに付いている期限内容について、確認を行っています。ボンベの日付けは使用出来る期間ではなく、バルブや中の腐蝕等の可能性があり、酸素の詰め替えが行えなくなる期間とのことです。使用には支障がないとのことです。

　4：各病棟の酸素日常点検チェック確認（3・4月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

