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医療機器等管理委員会　　第2回　定例会議　平成21年　5月　18日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　藤原　香織

	宮澤文子
	竹内佳恵
	谷藤律子
	藤原香織
	西山光子
	玉木良子
	戸賀沢

眞貴子

	○
	○
	○
	○
	○
	欠
	○

	沼沢幸恵

	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

・5月12日監査終了。指摘事項なし。

・4月21日　徐細動器、心電図点検実施。徐細動器のパット、記録用紙交換しています。

・4月28日レントゲン　現像機の点検実施。異常はありませんでした。

　⇒点検実施の報告書提出しています。

・7月　ＣＴの点検を予定しています。

・南山苑　ＡＥＤバッテリー30％　　　

　　　　　吸引カテーテル在庫なし

・点滴セットについて

　規定変更により新しい点滴セットに切り替えになった際は針なしとなります。

　救急カート内の現在使用している点滴セットの方を使うようにしていきましょう。

・研修について

　6月17日（水）、18日（木）実施予定。宮澤、谷藤担当します。

《検討事項》

・血液検査について

現在は至急で行う際、FAXで連絡が入っている。

⇒至急で行う必要がある場合、当院ですぐにできる機械の購入は出来ないものか。

　カタログを確認し検討していく。

・東病棟のベッド、マキシーのベッドカバーの破損がある。

　⇒庶務に確認

・救急対応のポスターが古い内容であり新しいものに変更していく必要がある。

次回の委員会開催日は6月1日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

オーだリングにて発注していく。








