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医療機器等管理委員会　　第3回　定例会議　平成21年　6月　1日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　戸賀沢　眞貴子

	宮澤文子
	竹内佳恵
	谷藤律子
	藤原香織
	西山光子
	玉木良子
	戸賀沢

眞貴子

	○
	○
	○
	○
	○
	欠
	○

	沼沢幸恵

	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1、 マスクの在庫について

･院　内：400個

･南山苑:5月の時点で12箱あったが、面会者に使用している。

＊問屋にも在庫なし

2、 ＡＥＤ点検等について

1） 本日配布の日常点検タグに必要事項を記入し、今月中にＡＤＥに装着の事。

2） 毎日の点検が必要であり、ＡＤＥ右手前に赤と緑のランプがあり、緑のランプがついているのを確認する。

＊毎日なので、北、南病棟、南山苑の管理日誌の中に組み込み、その日のリーダーが点検し、名前を打ち込むようにしてはどうかという提案もあり、検討中である。委員長が、来週の看護会議で議題として報告する。

　　３）ＡＥＤバッテリー交換月日：南山苑　２１年５月

　　　　　　　　　　　　　　　　　北、南病棟　２０年７月

＊交換後の古いバッテリーは、業者が回収するとのこと。

3） 厚生労働省より、ＡＤＥ設置者登録の通達があったが今回は、見合わせることにな

りました。（書類は委員長が保管しています。）

　　次回の委員会開催日は７月６日(月)１６時から４Ｆユーティリティーで予定です。　







