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第３回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成21年7月3日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16：00～16：30

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：相間野　雪枝　　　　　　　　

	院長
	田名部
	黒沢
	橘
	佐々木
	相間野
	福井

	出張
	業務
	業務
	　○
	○
	○


	○




　　　　　

· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：各病棟の酸素日常点検チェック確認（６月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　2：上半期活動予定報告

1 研修委員会より、8月に、例年開催される、医療ガス安全管理の院内研修の依頼

がありました。本日東酸の木村氏に連絡と依頼をしています。当院の都合として

8/11を希望した旨も伝えています。後日連絡が来る予定です。

　　　②　上記に伴い、南病棟にある使用していない酸素ボンベの処理及び検討は下半期と変更します。
　　

