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第6回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成21年11月13日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：00～15：30

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：三浦　雪枝　　　　　　　　
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：各病棟の酸素日常点検チェック確認（10月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　2：連絡事項

・10/7に実施された、中央配管・東病棟合併症室・南病棟観察室の外部点検の結果が届き、報告書作成しています。これから提出し決裁を頂く予定となっています。

・9/30に院内研修で「医療ガス安全管理」について行っていますが、スタッフの参加状況が悪く、参加出来なかったスタッフへは、当日使用した資料の配布を行っていました。

再確認も含め、後日、委員会スタッフが各病棟にて、勉強会を実施する予定となっています。

　・東病棟で使用している流量計が、酸素を流入すると球が激しく動いてしまい、正しい酸素量が供給されているのか分らない状態になっています。本日、東酸へ点検を依頼しています。

