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医療機器等管理委員会　　第8回　定例会議　平成21年11月　9日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　小林　告子

	宮澤文子
	竹内佳恵
	谷藤律子
	藤原香織
	西山光子
	竹内幸子
	戸賀沢

眞貴子

	○
	○
	○
	○
	○
	○
	欠

	沼沢幸恵
	小林告子
	

	○
	○
	


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1、 ブラットバンド（注射・採血・事故処理用絆創膏）について

○現在、採血・注射施行後は酒精綿を絆創膏で止めているが酒精綿が衣服に染み、不潔、
となる可能性が懸念される.ブラックバンを使用する事で衣服を汚さず清潔に処理することができる事からブラックバンの使用を希望.⇒稟議書を提出する.

2、 保守点検について

○東病棟の心電図・除細動の定期点検済んでいる.

○日常点検の記録について１２月から委員会欄のサインをなくし月末の最終日に備考

3、 の欄に委員のサインをする.

4、 ＡＥＤの電極バッドについて
○各病棟で電極バッドの使用期限を確認し、必要があれば部署から発注していく.

4　フォーリーカテーテル交換について 
フォーリーカテーテルを使用される患者様も増加されている.交換において必要な物品が一式セットされているものを検討してはどうか意見交換をしています.
　　次回の委員会開催日は12月7日(月)１６時から４Ｆユーティリティーで行なう予定です。　







