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第7回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成21年12月8日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：三浦　雪枝　　　　　　　　
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：各病棟の酸素日常点検チェック確認（11月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　2：連絡事項

・9/30に実施された「医療ガス安全管理」の各病棟での、フォーローアップ勉強会終了しています。報告書修正して再度提出行っています。

・10/7の実施された、中央配管・東病棟合併症室・南病棟観察室の外部点検報告書の決裁がおりました。報告書は東酸へ返却しています。

