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医療機器等管理委員会　　第9回　定例会議　平成21年12月　7日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　藤原　香織

	宮澤文子
	竹内佳恵
	谷藤律子
	藤原香織
	西山光子
	竹内幸子
	戸賀沢

眞貴子

	○
	○
	○
	○
	欠
	○
	○

	沼沢幸恵
	小林告子
	

	○
	○
	


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1、 ブラットバンド（注射・採血・事故処理用絆創膏）について

稟議書を提出し、決裁された。→オーダリングにて発注可

　　　　　　　　　　　　　　１回で100枚となる。発注時はコメント入力して下さい。

2、 保守点検について

○東病棟の心電図・除細動の定期点検済んでいる。

○保守点検の契約は今後結ばず、必要時庶務チームにて点検を依頼していく。

○来月1月　CT検査点検予定

3、 ＡＥＤの電極バッドについて

○各病棟で電極バッド発注し、交換済み

4、閉鎖式導尿システムについて 

フォーリーカテーテルを使用される患者様も増加されている.交換において必要な物品が一式セットされているものについて稟議書作成し佐藤AOMへ提出。

→現況調査と期待できる効果を記載するよう指示あり、修正し再提出予定。

5、1月14日　立ち入り検査予定

　　

　　次回の委員会開催日は1月11日(月)16時から4Ｆユーティリティーで行なう予定です。　







