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医療機器等管理委員会　　第10回　定例会議　平成22年1月　11日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　小林　告子

	宮澤文子
	竹内佳恵
	谷藤律子
	藤原香織
	西山光子
	竹内幸子
	戸賀沢

眞貴子

	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	沼沢幸恵
	小林告子
	

	○
	○
	


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

1、 除細動点検表について

　　　　　　　→10月より除細動点検表の書式を変更している。

2、 保守点検について

　　○ 今後保守点検の契約は結ばず、４月と１０月に庶務で点検を依頼していく。

○　CT検査点検1/14予定

○　点検表の庶務の欄は、なくし最終のチェックのみとする。

3、 ＡＥＤの電極バッドについて

○ 各病棟で電極バッドを交換済み

　　　　　　→　タグの書き直ししている。

4、閉鎖式導尿システムについて 

フォーリーカテーテルを使用される患者様も増加されている.交換において必要な物品が一式セットされているものについて稟議書作成し佐藤AOMへ提出したところ、現況

調査と期待できる効果を記載するよう指示あり、修正し稟議書を再提出している。

5、 南山のAED不具合あり点検の対象

　　　　　　　　→５月まで、チェック用具を用いて月１回点検していく。

　　

　　次回の委員会開催日は2月1日(月)16時から4Ｆユーティリティーで行なう予定です。　







