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医療機器等管理委員会　　第9回　定例会議　平成２３年　２月　７日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　星　とも子

	宮澤文子
	阿部　美樹
	藤田タイ子
	星とも子
	小泉えい子
	奥利春佳
	中野留美子

	○
	欠
	欠
	○
	○
	○
	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》
· 各部署とも1月の点検終了して異常はありません。

· １月24日立ち入り検査がありましたが、指摘事項はありません

· ECTの点検が計画的に行なわれてないので、今後定期点検を検討をして行く予定です。

· ３月に心電計と脳波の定期点検を行なう予定です。

· ローシェルタイプ打腱器を購入し外来の第１診察室に設置してあります(机の中に入ってます)

· スタイレット（長さ固定ねじ）に不都合があり、回収して新しい物に交換の予定ですので、それまでに十分に注意して使用してください。

· 縫合針が古くなっている。太くて細かい傷を縫合しずらいとドクターから意見があり、新しい縫合針の購入の話し合いを行なってます。今後ドクターに意見も聞く予定になってます。

★　次回の委員会開催日は３月７日（月）16時～予定です。

　　場所　病院4F　ユーティリティー　

