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医療機器等管理委員会　　第1回　定例会議　平成２３年　5月　9日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　宮澤　文子

	宮澤文子
	藤田タイ子
	阿部　大
	小泉えい子
	天間　愛美
	東条由美子
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

・委員会の設置目的と事業内容、開催日ついて説明。

委員会開催日

・毎月第１月曜日　　16:00～16：30

・審議事項がある場合はその都度委員会を開催する。

＜医療機器安全管理者＞

　委員長の　宮澤　文子　となります。

　

＜計画概要＞

　各施設で有している医療機器の把握・点検を行い、医療材料を適切に使用し、患者様・利用者様にとって安全且つ適切な医療を提供する。

＜活動項目＞

　　1、各施設にある医療機器の定期点検計画の作成

2、各医療機器の保守点検及び日常点検の実施

3、定期的な医療機器点検計画の対策と実施および職員への情報提供

4、医療機器取り扱いについての研修の実施

5、医療材料の適切な使用の実施

＜計画内容＞

1、 各施設にある医療機器の定期的点検計画書を作成し点検を行う。

2、 医療機器の保守点検及び日常点検の実施。

（1） 保守点検の必要な機器は

X線検査装置　１０月・４月

モニター心電計・除細動機　４月

CT検査装置　７月・１月

（2） 定期点検は機器に応じて月１回

　　　　　病棟内の救急カートの物品・吸引機・AED

（3）　日常点検　救急カート　AED　除細動器　毎日

　　・点検後は各部署のＳＧＭよりサインをもらい点検簿へはさみ委員長へ提出。

（毎月月末）

3、 定期的な点検をし医療機器を安全に扱う。

4、 医療機器・材料の新規購入等の検討会の開催。（必要時）

5、 医療機器に関する研修
　＜医療機器保守点検実施状況＞

・4/11　ｘ－ｐ装置　現像器　終了

・４/28　モニター（東・南２台）・除細動機(東)１台の点検終了（フクダ電子）終了
　　東病棟モニタのモニターについて、現在送信機がないため南病棟の送信機からの送信を受けられるように設定済み。
　＜医療機器点検計画について＞

・今年度からＥＣＴの定期点検も実施　使用前点検から定期点検に加えていく

　＜医療機器研修の予定＞

・年２回実施予定　上半期　７月　ＥＣＴ　定期点検も兼ねて実施予定

　　　　　　　　　担当：阿部大　小泉えい子

　　　　　　　　　下半期　１１月　実施内容は今後検討　

＊次回の委員会開催日は6月6日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

