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第1回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成23年6月6日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：高橋則行　　　　　

	院長
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	黒沢
	高橋則
	谷川
	高橋正
	阿部
	小原

	業務
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	×
	○
	病欠
	○


　　　　　

· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

１.酸素日常点検チェック確認（5月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

２.定期委員会の開催
①毎月第1月曜日　15：30～、青南病院　4F　ユーティリティ一で開催する。

１週間前までにはメンバーへメールにて開催を連絡する。
②出席出来ない時は、欠席届けを事前に提出。
③会議での定期的な部分に関しては以下の点について確認する。

　　　・毎月各病棟からの医療ガス点検簿の内容確認。

　　　・各部署からの意見や問題を検討・確認する。
④議事録を作成し、院長・委員会メンバーに回覧する。
３. 保守点検の実施
　　①年に2回（4月・10月）に㈱東酸にて保守点検を行う。
②点検日については㈱東酸から連絡がくる。
③点検日を、各病棟ＳＧＭと各病棟へメール連絡を入れる。
④点検日当日は、立会いをする。
⑤後日、点検報告書が東酸から来るので、点検報告書を作成し、院長へ提出をする。
４. 研修会の開催
①教育委員会・委員長と医療ガスの研修会について確認する。
今年度は12月20・21日で「医療ガスの安全管理」の予定となっているが、対象者に

関しては新人・中途や前回出席していない方を対象に行うようにと前年度に話しがあ

る。
②開催月が決まったら、㈱東酸八戸営業所の木村　浩一様へ連絡をとり、医療ガス研修会の日程の調整をしてもらう。→できれば今年は2日間
参加対象者をリストアップし、各管理者へ伝達し対象者全員が参加できるように調

整依頼をする。

③研修会日程が決まりしだい企画書を作成し理事長へ提出。（１ケ月以上前には決済を貰える様に準備する）

④研修会が終了したら、教育委員会から研修出席者名簿をもらい、出席率を出す。

⑤報告書を作成し、理事長へ提出をする。

５.医療ガス点検簿の作成と基準・手順書の作成
　①医療ガスの点検簿の手順書を作成し、出来ている点検簿について再検討する。

　②中央配管以外の医療ガス（酸素ボンベ）の管理の為の点検簿を作成する

　　・流量計の数、破損がないか

　　・ボンベの数と充填量、圧のチェックなど

　　・法人各施設の酸素ボンベ数も把握の為、定期的な確認を取る体制にする。

６.役割分担
①保守点検の実施→庶務、委員長、東酸の業者

②研修会の開催（12月20・21日）→次回に検討
③基準・手順書の作成→チェックシートを作成し次回再検討
　　　

７.連絡事項

　次回開催予定：７月４日、15：30～16：00

青南病院　4F　ユーティリティ

