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医療機器等管理委員会　　第2回　定例会議　平成23年　6月　6日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　天間　愛美

	宮澤文子
	藤田タイ子
	阿部　大
	小泉えい子
	天間　愛美
	東条由美子
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

・各病棟の医療機器は異常ないです。

・金属製の医療器具類の滅菌前の消毒方法について、今まで次亜塩素酸ナトリウム（ハイター）を使用していましたが錆が目立ってきている為、今後は塩化ベンザルコニウム（トリゾン液）を使用する事となりました。濃度は0.1％希釈液です。

貴金属以外のものについては、今までどおり次亜塩素酸ナトリウムで消毒していく。

消毒液の希釈方法：0.1％塩化ベンザルコニウム500mlを調製する為には、10％トリゾン液5mlを水道水で希釈し使用します。
・東病棟のＥＣＴは月に1回点検する事とします。

＜医療機器研修の予定＞

・上半期は、7月4日（月）、5日（火）にＥＣＴ定期点検も兼ねて実施予定

　担当：阿部大　小泉えい子

　　　　　　　　　

＊次回の委員会開催日は7月4日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

