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第8回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成24年1月9日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15：30～16：00

場所：青南病院　4F　ユーティリティ

記録：小原　由美子　

	院長
	呂Ｄｒ

	黒沢
	高橋則
	谷川
	高橋正
	白川
	小原

	業務
	業務
	業務
	○
	○
	○
	×
	〇


　　　　　

· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

１.酸素日常点検チェック確認（12月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　2.中央配管の器具の取り付け方などの勉強会実施について

2月から4月15日までの間に分けて行う、日時を決め各SGMへメールする。

日常出来ている人をピックアップしてもらい研修対象からはずす。

新人・中途入職・日常あまり携わっていない人を対象とする。

各病棟のカンファレンス時に一度、説明をし、西・北病棟から行う、その後、東・南病棟を行う。

目的⇒出来るようにする。

3.南山苑の酸素ボンベの管理について

　・本数・場所の確認が必要。（南山苑Nsより確認しておく）

　

４.連絡事項

　　　次回開催予定：2月6日、15：30～16：00　青南病院　4F　ユーティリティ

