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医療機器等管理委員会　　第10回　定例会議　平成24年　2月　6日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　16：00～16：15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　東　志保

	宮澤　文子
	藤田タイ子
	阿部　大
	小泉えい子
	天間　愛美
	東条由美子

	○
	○
	欠
	○
	○
	○

	松橋　直子
	東　志保
	金沢　圭吾
	
	
	

	○
	○
	○
	
	
	


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。
《議事内容》

・1月7日にＣＴ装置の保守点検実施しています。

・３月に心電図・脳波の定期点検予定となっています。

・１月３０日に心電図モニターの受信機を新しく購入しています。

・１月３０日に除細動機のバッテリー交換を行なっています。

・南病棟の簡易式吸引機の吸引圧が弱い為、修理伝票作成し、現在修理中です。

・AEDパットが期限切れとなり、現在交換を進めています。発注しても届いていない場合は庶務チームへ確認して下さい。

・南山苑のAEDが決まった時間に音がなる事あり、業者へ点検して頂いています。

　使用済みのパットを取り付けたままとなっていた事が原因と考えられるとの事でしたので、使用後は必ず点検して下さい。また、開閉しただけでもバッテリーの減りが早くなるとの事です。

現在、バッテリーの残量が1／5程度です。今後無償での修理を依頼していく予定です。

・３月５日医療法による立ち入り検査があります。各病棟、救急カート内の点検を忘れずにお願いします。

※次回の委員会開催日は2月6日（月）16時～予定です。

場所　病院４F　ユーティリティー　

