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医療機器等管理委員会　　第2回　定例会議　平成24年　6月　4日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　小泉　えい子

	宮澤文子
	小泉えい子
	戸賀沢　

真貴子　
	渋谷育美
	金沢圭吾
	沢田静子
	久保優子
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

・各施設にある医療機器・医療用具の定期的点検は異常なし。

　＜医療機器保守点検実施状況＞

・4月　ｘ－ｐ装置　現像器　保守点検終了

・心電図モニター　（東・南２台）・除細動機(東)１台の点検については5月実施済み。南病棟の心電図モニターのアースが断裂していますが、アースがないとノイズが出やすいそうですが使用には支障はないそうです。外付けのアース線を南病棟の心電図モニターに準備をしています。

· 7月　CT検査装置保守点検の予定

　＜医療用具（ベット、車椅子、歩行器）の定期点検＞

・各施設実施し特に異常なく点検終了。今後も引き続き点検お願いします。

　　ベッド数は変動する為、破損や汚れなどの点検をし、安全に使用できるよう点検して行きましょう。

＊次回の委員会開催日は7月2日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

