	　COO　　AOM
	委員長

	
	


　　　　

医療機器等管理委員会　　第4回　定例会議　平成24年　8月6日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　１６：００～１６：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所　青南病院4Fユーティリティホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録　久保　優子

	宮澤文子
	小泉えい子
	戸賀沢　

真貴子　
	渋谷育美
	金沢圭吾
	沢田静子
	久保優子
	秋山真由美

	○
	○
	○
	○
	○
	欠
	○
	○


· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

・8/28・29医療機能評価があります。医療機器等管理委員会では、医療機器の管理・点検手順・ベット等の医療用具の管理を担当しています。

＜医療機器定期点検＞

・東病棟→壁掛け吸引器のパッキングを交換。

　　　　　Aユニットの手首計、修理中。

・南病棟→壁掛け式吸引器と、シリコンチューブ(劣化の為)を購入。

＜医療用具（ベット、車椅子、歩行器）の定期点検＞

・各施設実施し特に異常なく点検終了。今後も引き続き点検お願いします。

　　ベッド数は変動する為、破損や汚れなどの点検をし、安全に使用できるよう点検して行きましょう。

＜医療機器保守点検実施状況＞

・7月　CT検査装置保守点検終了。異常はありません。次回の点検は、1月実施予定です。

＜医療機器について＞

・各医療機器に、新しい管理番号のシールを貼ってください。その際は古い管理番号は剥がしてください。委員会フォルダ・医療機器データべースに、管理番号一覧表がありますので確認して貼りなおして下さい。

＜医療機器研修の予定＞

・8月27・28日　心電計の取り扱いについて　

担当：金沢圭吾　宮澤文子　対象者：看護スタッフ

　　当日出勤の場合は、研修への協力をお願いします。

＜吸引カテーテルについて＞

・呂医師の要望により、吸引カテ－テル（ヤンカバーカテーテル　サイズ3種類）のサンプルを取り寄せました。南・東病棟の救急カートに保管しています。各病棟で、周知するようカンファレンスで伝達して下さい。

＊次回の委員会開催日は9月3日（月）16時～予定です。

　　場所　病院４F　ユーティリティー　

