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医療機器等管理委員会　第10回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成25年2月4日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～16：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：秋山　真由美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

・レントゲン検査装置の修理スミ　部品交換しています。（保守点検内）　

・1月22日（火）CT検査の保守点検実施　異常なし

・2月6日（水）AED操作方法について看護Gと合同で研修実施します。

・次回委員会開催時までに各部署データーベース確認し変更あった際は修正して報告して下さい。

＜各部署医療機器の点検報告＞

・東病棟　合併室ベッドのフレーム破損にて修理依頼中。

・各病棟、外来、南山苑　医療機器・医療用具点検異常なし。

＊　今後の点検予定　　3月に脳波計、心電計の定期点検予定です。

＜次回委員会＞

日時：平成25年3月4日（月）16：00～

場所：青南病院4階　ユーティリテイホール

