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　　　　　医療ガス委員会　第１回　　定例委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成25年6月3日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　間：16：00～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　録：天間愛美
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜設置目標＞

・医療ガス（診療用酸素）の導入により、患者様や職員の安全を確保し、設備の安全を図る。

・ガスの取り扱いやガス漏れ等による事故を未然に防止しているために、医療ガス取り扱いに関する研修会を開催する。

＜事業内容＞

・最低年1回の研修会の実施と参加者の把握。

　・上半期にカンファレンス内で勉強会実施していく。

　・新人、1年目、2年目看護に医療ガスの取り扱いについてＡＯＭと委員長・委員で研修実施する。

・委託業者との連絡調整。

・委託業者点検内容の把握と報告書内容の点検。

・酸素ボンベ期限の定期確認。

・各部署酸素ボンベの日常点検を行う。

＜連絡事項＞

・酸素日常点検チェック表

　　毎月、忘れずに酸素日常点検チェック表を上野委員長へ提出するようにして下さい。

＜議事内容＞

1.酸素日常点検チェック確認（5月分）

　　東病棟：特に異常はありませんでした。

　　西病棟：特に異常はありませんでした。

　　北病棟：特に異常はありませんでした。

　　南病棟：特に異常はありませんでした。

　　外　来：特に異常はありませんでした。

　　酸素小屋：特に異常はありませんでした。

　　南山苑：特に異常はありませんでした。

次回委員会は、7/1（月）16：00～です。
