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医療機器等管理委員会　第２回　　定例委員会

開催日：平成　２５年　６月　４日
時　間：16：00～16：30　　　　 

記　録：久保　奈々美　　　　　　

	委員長

宮澤
	久保
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	山内
	戸賀沢
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· 欠席者は必ず後日、確認しておくこと。
＜連絡事項＞

・5/17レントゲン読取装置、現像機、サーバー（コニカミノルタ）の点検実施⇒異常なし

＜各部署医療機器の点検報告＞

東病棟：異常なし

西病棟：異常なし

北病棟：異常なし

南病棟：心電図モニター代替機にて対応中。見積もり出来次第連絡来ることとなっている。

外　来：異常なし

南山苑：電子血圧計１台修理中。

＜研修について＞

年２回の実施を予定している。

上半期　　担当：久保、金沢

日時：８月下旬頃　

場所：東病棟診察室

テーマ：I-PAXCSの操作方法、CDへのコピーの仕方

講師：金沢

※少数に分けて数回実施していく。

※７月中に計画書作成しAOMへ提出していく

